## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
219386 |  | Przyłącze elektroenergetyczne dla zasilania lądowiska śmigłowca w realizacji – zaprojektuj i wykonaj. Wrocław ul. Graniczna 2 |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 749680 | Koszt dostawy | Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 534492 | Przyłącze elektroenergetyczne dla zasilania lądowiska śmigłowca w realizacji – zaprojektuj i wykonaj. Wrocław ul. Graniczna 2 |  | 1 | robota budowlana |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 219386 | Warunki postępowania | wyrys-Graniczna.pdf
Warunki postępowania
<p>Zakres przedmiotu zamówienia:Wymiana WLZ pomiędzy złączem ZK-Tauron a RG - kablem YKY5x50 mm2, ok. 10 m. Rozbudowa istniejącej rozdzielnicy RG (skrzynkowa żeliwna, wykonana przed 1945 r.) o pole odpływowe z rozłącznikiem i zabezpieczeniem nadmiarowo-prądowym. Montaż WLZ kablem YKY5x50 mm2 Odcinek WLZ w hangarze w korytku na konstrukcji stalowej na wysokości ok. 6 m – długość ok. 100 m. Odcinek WLZ ułożony w ziemi w rurze osłonowej – długość ok. 110 m.Montaż szafki złączowej wyposażonejGniazdo wtykowe 5x32 A – szt. 1. Gniazdo wtykowe 3x16 A – szt. 1. Zabezpieczenia różnicowo-nadmiarowo-prądowe obwodów w/w gniazd, Oświetlenie wnętrza szafki. Sygnalizator optyczny – oprawa IP 65. Montaż wtyczki 5x32 A – szt. 1.Uziemienie złącza przy lądowisku. Pomiary ochronne. Dokumentacja projektowa. Uzyskanie niezbędnych pozwoleń administracyjnych zgodnie z Prawem Budowlanym (o ile jest wymagane).Dopuszcza sięza zgodą zamawiającego wprowadzenie zmian w sposobie realizacjiwymienionej instalacji. Telefon kontaktowy: 608435573, osoba do kontaktu: Kazimierz Kowrygin. Termin realizacji zadania do 60 dni. Gwarancja na wykonane prace 36 miesięcy. Podstawa realizacji zadania - umowa.<br></p>