## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
255684 |  | Zakup chłodziarka do przechowywania krwi EMOTECA 250 ECT-F TOUCH |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 879064 | Warunki płatności | przelew 30 dni, proszę potwierdzić
2 | 879065 | Koszt dostawy | Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 590372 | Chłodziarka do przechowywania krwi EMOTECA 250 EFT-F TOOCH |  | 1 | szt. |  | 23% | PLN
[5 empty] | Razem: | 0
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
W tym postępowaniu nie dodano żadnych załączników
Warunki postępowania
<p>Proszę o przedstawienie oferty na zakup i dostawę: &nbsp;- chłodziarka do przechowywania krwi EMOTECA 250-F TOUCH&nbsp; - 1 szt. &nbsp;Poniżej zalecane parametry: &nbsp; <br></p><p>1. Pojemność w litrach – 250 do 300 <br></p><p>2. Stała temperatura - + 4*C (zakres temp. +2*C/+6*C), regulacja temp. Co 0,1*C <br></p><p>3. Wizualny i akustyczny alarm wzrostu/ spadku temperatury. <br></p><p>4. Łatwa w czyszczeniu i dezynfekcji komora chłodnicza, wnętrze wykonane ze stali nierdzewnej. <br></p><p>5. Wnętrze wyposażone w 5 wysuwanych szuflad z przegrodami i z przeźroczystym frontem. <br></p><p>6. Obudowa zewnętrzna ze stali nierdzewnej lub pokryta powłoką antybakteryjną. <br></p><p>7. Drzwi jednoskrzydłowe, przeszklone wyposażone w zamek. <br></p><p>8. Alarm dźwiękowy i wizualny otwartych drzwi. <br></p><p>9. Recyrkulacja powietrza, szybki powrót temperatury po otwarciu drzwi. <br></p><p>10. Automatyczne rozmrażanie. <br></p><p>11. Wymuszony obieg powietrza, wentylacja. <br></p><p>12. Niezależny rejestrator z własnym zasilaniem i zapisem danych w pamięci, USB lub na tarczkach. <br></p>