## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
281302 |  | Wykonanie i dostawę kompletnej szafy +ENTRY02 wchodzącej w skład systemu YM oraz Wykonanie i dostawę kompletnej szafki obiektowej dla drukarki laserowej. |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 968025 | Termin płatności wymagane 60 dni
2 | 968028 | Spełnienie wymagań określonych w specyfikacji w tym wymagań bhp, środowiska oraz jakościowych | Prosimy o potwierdzenie spełnienia wymagań
3 | 968029 | Termin realizacji 30.12.2019 | Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 637295 | Wykonanie i dostawę kompletnej szafy +ENTRY02 wchodzącej w skład systemu YM | Inwestor przekaże Wykonawcy do zabudowania: a) Przetwornik wagowy Tersus (Schenck) b) Switch (Cisco) c) Drukarkę laserową Minolta 3110 (Konica) | 1 | usługa |  | 23% | PLN
2 | 637307 | Wykonanie i dostawę kompletnej szafki obiektowej dla drukarki laserowej. | Szafka będzie przeznaczona dla instalacji drukarki laserowej Minolta 3110 (Konica). Szafka powinna być wyposażona w ogrzewanie z termostatem oraz układ wentylacji. Na froncie szafki będzie zainstalowana uchylna klapka firmy Rittal, która umożliwi pobieranie wydruków. W szafce nad klapą należy umieścić lamkę LED. Szafka będzie zainstalowana przy istniejącej szafie YM zlokalizowanej na załadunku cementu pod silosami w Ekocemie. Należy rozważyć czy można wykorzystać system grzania i chłodzenia znajdujący się w istniejącej szafie YM. Zakres obejmuje także wykonanie dokumentacji w programie Eplan Electric P8 v2.4: a) szafki dla drukarki b) modyfikacji istniejącej szafy YM na załadunku z której będzie zasilana drukarka. Wykonawca przekaże Inwestorowi projekty w wersji "eplana" oraz w formacie "pdf". | 1 | usługa |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 281302 | Warunki postępowania | Harmonogram_2018r.pdf
2 | 281302 | Warunki postępowania | Wymagania BHP.docx
3 | 281302 | Warunki postępowania | Wytyczne dla firm zewnętrznych realizujących usługi remontowe inwestycyjne i dostawy.pdf
4 | 281302 | Warunki postępowania | Kodeks_Etyczny_Dostawcow_maj_2019.pdf
5 | 281302 | Warunki postępowania | Oswiadczenie dot poufności (zakupy).docx
6 | 281302 | Warunki postępowania | Harmonogram płatności GG_2020.pdf
Warunki postępowania
<p>W imieniu <strong>Górażdże Cement S.A.</strong>&nbsp;</p><p>zapraszamy Państwa do złożenia oferty na wykonanie usługi w zakresie:&nbsp;</p><p>Szczegółowy zakres dostawy obejmuje:<br>1.&nbsp;Wykonanie i dostawę kompletnej szafy +ENTRY02 wchodzącej w skład systemu YM.<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Inwestor przekaże Wykonawcy do zabudowania:<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; a) Przetwornik wagowy Tersus (Schenck)<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; b) Switch (Cisco)<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; c) Drukarkę laserową Minolta 3110 (Konica)<br>2.&nbsp;Wykonanie i dostawę kompletnej szafki obiektowej dla drukarki laserowej.<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Szafka będzie przeznaczona dla instalacji drukarki laserowej Minolta 3110 (Konica).<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Szafka powinna być wyposażona w ogrzewanie z termostatem oraz układ wentylacji.<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Na froncie szafki będzie zainstalowana uchylna klapka firmy Rittal, która umożliwi pobieranie wydruków.<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; W szafce nad klapą należy umieścić lamkę LED.<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Szafka będzie zainstalowana przy istniejącej szafie YM zlokalizowanej na załadunku cementu pod silosami w Ekocemie.<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Należy rozważyć czy można wykorzystać system grzania i chłodzenia znajdujący się w istniejącej szafie YM.<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Zakres obejmuje także wykonanie dokumentacji w programie Eplan Electric P8 v2.4:<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; a) szafki dla drukarki<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; b) modyfikacji istniejącej szafy YM na załadunku z której będzie zasilana drukarka.<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Wykonawca przekaże Inwestorowi projekty w wersji "eplana" oraz w formacie "pdf".<br>&nbsp;<br>Dokumentację techniczna jest dostępna u Pana Andrzeja Skrobarczyk &nbsp;tylko i wyłącznie za podpisaniem klauzuli poufności.<br><br>&nbsp;</p><p><strong>Dodatkowych informacji udzielą Państwu</strong>:</p><ul><li>Andrzej Skrobarczyk&nbsp;– w sprawach merytorycznych tel..48 607 467 643</li><li><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Krzysztof Jasiński &nbsp;– w sprawach handlowych tel. 609 499 410</span></li></ul><p><strong>Z<span style="color: rgb(51, 51, 51);">ałączniki:&nbsp;</span></strong></p><ul><li>Wytyczne dla firm zewnętrznych realizacyjnych&nbsp;usługi remontowe, inwestycyjne i dostawy w Górażdże Cement S.A.&nbsp;</li><li><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Wymagania BHP wobec podmiotów zewnętrznych obowiązujące w Górażdże Cement S.A</span></li><li>Harmonogram płatności (roczny)</li><li><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Kodeks Etyczny Dostawców</span></li></ul>