## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
30072 |  | Wyłączniki i aparatura modułowa SIEMENS |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 80151 | Termin dostawy
2 | 80152 | Koszt dostawy | Po stronie dostawcy
3 | 80153 | Warunki płatności | przelew 30 dni
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 74441 | Ochronnik przeciwprzepięciowy kombi typ 1+2, klasa B+C, Uc 350V, moduły wtykowe, 3-bieg., typ 5SD7443-1 | 5SD7443-1 | 4 | szt. |  | 23% | PLN
2 | 74442 | Rozłącznik bezpiecznikowy 3NP1, 3-bieg., NH00, 160A, na płytę montażową, zaciski płaskie, nr zam. 3NP1133-1CA10 | 3NP1133-1CA10 | 5 | szt. |  | 23% | PLN
3 | 74443 | zestyk sygnalizacyjny do rozłącznika 3NP1133-1CA10 nr kat. 3NP1930-1FA00 | 3NP1930-1FA00 | 12 | szt. |  | 23% | PLN
4 | 74444 | Rozłącznik bezpiecznikowy 3NP1, 3-bieg., NH1, 250A, na płytę montażową, zaciski płaskie, nr zam. 3NP1143-1DA10 | 3NP1143-1DA10 | 2 | szt. |  | 23% | PLN
5 | 74445 | Stycznik, AC-3, 18.5 KW/400 V, AC 230 V, 50 HZ, nabudow. blok styków pom. (zdejmowalny) 2 NO + 2 NC 3-P, wlk. S2, przył. śrubowe, typ 3RT1035-1AP04 | 3RT1035-1AP04 | 8 | szt. |  | 23% | PLN
6 | 74446 | Sygnalizator stanu dla ISO LV HRC do wkładek wlk. 000/00/1 I 2 do montażu na uchwycie wkładki topikowej, typu 3NX1024 | 3NX1024 | 30 | szt. |  | 23% | PLN
7 | 74447 | Wielofunkcyjny miernik parametrów sieci SENTRON PAC3100; LCD; 96X96 mm POWER . Zasilanie: 110-250VDC / 100-240VAC, Napięcie pomiarowe 480/277V; 45-65Hz. Prąd 100/5A (wej. prądowe przekładnikowe), RS485 w standardzie, nr zam. 7KM3133-0BA00-3AA0 | 7KM3133-0BA00-3AA0 | 3 | szt. |  | 23% | PLN
8 | 74448 | Wielofunkcyjny miernik parametrów sieci SENTRON PAC3100; LCD; 96X96 mm POWER . Zasilanie: 110-250VDC / 100-240VAC, Napięcie pomiarowe 480/277V; 45-65Hz. Prąd 400/5A (wej. prądowe przekładnikowe), RS485 w standardzie, nr zam. 7KM3133-0BA00-3AA0 | 7KM3133-0BA00-3AA0 | 2 | szt. |  | 23% | PLN
9 | 74449 | Wielofunkcyjny miernik parametrów sieci SENTRON PAC3100; LCD; 96X96 mm POWER . Zasilanie: 110-250VDC / 100-240VAC, Napięcie pomiarowe 480/277V; 45-65Hz. Prąd X/5A (wej. prądowe niewykorzystane), RS485 w standardzie, nr zam. 7KM3133-0BA00-3AA0 | 7KM3133-0BA00-3AA0 | 2 | szt. |  | 23% | PLN
10 | 74450 | Wyłącznik nadprądowy 1 -biegunowy typu 5SY6 104-6, 4A, B | 5SY6 104-6 | 2 | szt. |  | 23% | PLN
11 | 74451 | Wyłącznik nadprądowy 1 -biegunowy typu 5SY6 106-6, 6A, B | 5SY6 106-6 | 8 | szt. |  | 23% | PLN
12 | 74452 | Wyłącznik nadprądowy 1 -biegunowy typu 5SY6 110-6, 10A, B | 5SY6 110-6 | 4 | szt. |  | 23% | PLN
13 | 74453 | Wyłącznik nadprądowy 1 -biegunowy typu 5SY6 116-6, 16A, B | 5SY6 116-6 | 2 | szt. |  | 23% | PLN
14 | 74454 | Wyłącznik nadprądowy 1 -biegunowy typu 5SY6 120-6, 20A, B | 5SY6 120-6 | 4 | szt. |  | 23% | PLN
15 | 74455 | Wyłącznik nadprądowy 1 -biegunowy typu 5SY6 125-6, 25A, B | 5SY6 125-6 | 2 | szt. |  | 23% | PLN
16 | 74456 | Wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy typu 5SY6 306-6, 6A, B | 5SY6 306-6 | 15 | szt. |  | 23% | PLN
17 | 74457 | Wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy typu 5SY6 310-6, 10A, B | 5SY6 310-6 | 4 | szt. |  | 23% | PLN
18 | 74458 | Wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy typu 5SY6 316-6, 16A, B | 5SY6 316-6 | 6 | szt. |  | 23% | PLN
19 | 74459 | Wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy typu 5SY6 325-6, 25A, B | 5SY6 325-6 | 9 | szt. |  | 23% | PLN
20 | 74460 | Wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy typu 5SY6 332-6, 32A, B | 5SY6 332-6 | 3 | szt. |  | 23% | PLN
21 | 74461 | Wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy typu 5SY6 340-6, 40A, B | 5SY6 340-6 | 2 | szt. |  | 23% | PLN
22 | 74462 | Wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy typu 5SY6 350-6, 50A, B | 5SY6 350-6 | 2 | szt. |  | 23% | PLN
23 | 74463 | Wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy typu 5SY6 363-6, 63A, B | 5SY6 363-6 | 2 | szt. |  | 23% | PLN
24 | 74464 | Wyłącznik powietrzny wysuwny z kasetą, 3-biegunowy, wielkość I, In=630A, Icu=55 KA / 500V AC, standardowe napięcie pracy do 690 V AC, przyłącze główne poziome zabezpieczenie ETU 25B, funkcje LSI, selektywne, brak możliwości rozbudowy. Napęd silnikowy i ręczny, cewka załączająca, Us = 230V AC / 220V DC, możliwe ciągłe zasilanie cewki. Pierwszy wyzwalacz wzrostowy / napięciowy 230V AC / V DC, możliwe ciągłe zasilanie, drugi wyzwalacz wzrostowy / napięciowy 230V AC / V DC, możliwe ciągłe zasilanie, styki pomocnicze 4no+4nc C20: łącznik sygnalizacji zazbrojenia sprężyny 1z, łącznik gotowości do załączenia 1z, styk sygnalizacji wyzwolenia awaryjnego 1co; styki sygnalizacji położenia wyłącznika/rozłącznika w kasecie: 3co -praca; 2co - test; 1co -wysunięty żaluzja 2-częściowa zamykana na kłódkę Nr zam. 3WL1106-2CB38-4GG4-ZC20+ C22+K07+R16+R21 | 3WL1106-2CB38-4GG4-ZC20+ C22+K07+R16+R21 | 4 | szt. |  | 23% | PLN
25 | 74465 | Wyłącznik powietrzny wysuwny z kasetą, 3-biegunowy, wielkość I, In=800A, Icu=55 KA / 500V AC, standardowe napięcie pracy do 690 V AC, przyłącze główne poziome zabezpieczenie ETU 25B, funkcje LSI, selektywne, brak możliwości rozbudowy. Napęd silnikowy i ręczny, cewka załączająca, Us = 230V AC / 220V DC, możliwe ciągłe zasilanie cewki. Pierwszy wyzwalacz wzrostowy / napięciowy 230V AC / V DC, możliwe ciągłe zasilanie, drugi wyzwalacz wzrostowy / napięciowy 230V AC / V DC, możliwe ciągłe zasilanie, styki pomocnicze 4no+4nc C20: łącznik sygnalizacji zazbrojenia sprężyny 1z, łącznik gotowości do załączenia 1z, styk sygnalizacji wyzwolenia awaryjnego 1co; styki sygnalizacji położenia wyłącznika/rozłącznika w kasecie: 3co -praca; 2co - test; 1co -wysunięty żaluzja 2-częściowa zamykana na kłódkę Nr zam. 3WL1108-2CB38-4GG4-ZC20+ C22+K07+R16+R21 | 3WL1108-2CB38-4GG4-ZC20+ C22+K07+R16+R21 | 1 | szt. |  | 23% | PLN
26 | 74466 | zestyki pomocnicze 2nc typu 5ST3012 | 5ST3012 | 65 | szt. |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
W tym postępowaniu nie dodano żadnych załączników
Warunki postępowania
Oferta musi zawierać: termin dostawy, termin płatności minimum 30 dni. Koszt dostawy po stronie dostawcy. Termin dostawy 1 do 3 tygodni.