## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
43722 |  | Przegląd falowników |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 124675 | Termin wykonania usługi
2 | 124676 | Warunki płatności | przelew min. 30 dni
3 | 124677 | Spełnienie wymagań określonych w specyfikacji w tym wymagań bhp, środowiska oraz jakościowych
4 | 124678 | Referencje
5 | 124679 | Gwarancje
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 121390 | Przegląd falowników ACS 600 ABB | Przegląd przemienników częstotliwości produkcji ABB typu ACS 600… Zakres prac: Wykonanie przeglądu okresowego przekształtników częstotliwości produkcji ABB Zakres przeglądu: - Sprawdzenie przyłączy elektrycznych - Archiwizacja konfiguracji ustawień pracy falowników - Kontrola elementów elektronicznych - Kontrola i czyszczenie wnętrza falownika i układów wentylacji - Wymiana wentylatorów - 2 sztuki we wskazanych przez dział techniczny falownikach, wentylatory dostarczy Zakład Ekocem - Uruchomienie falowników i przekazanie do eksploatacji 1. typ ACS 60100113 - kod 64091425 - nr 1994200354 2. typ ACS 60100163 - kod 64101161 - nr 1994200353 3. typ ACS 60100093 4. typ ACS 60100093 - kod 64101170 - nr 1994200739 5. typ ACS 60100053 - kod 64101188 - nr 1994200724 6. typ ACS 60100053 - kod 64101188 - nr 1994200721 7. typ ACS 60100053 - kod 64101188 - nr 1994200709 8. typ ACS 60100093 - kod 64101170 - nr 1994200729 9. typ ACS 60100053 - kod 64101188 - nr 1994200705 10.typ ACS 607-0490-2 - kod 64260511 - nr 20216/20 1 11.typ ACS 607-0400-3 - kod 64260529 - nr 20216/30 + 12.typ ACS 607-0320-3 - kod 64260928 - nr 20216/35 2 13.typ ACS 607-0210-3 - kod 64260537 - nr 20216/40 1 14.typ ACS 60100303 - kod 58941930 15.typ ACS 60703203 - kod 64260928 - nr 1994301930 16.typ ACS 607-0610-3 - kod 64260502 - nr 20216/101 17.typ ACS 607-0210-3 - kod 64260537 - nr 20216/402 18.typ ACS 60100403 - kod 64091387 19.typ ACS 607-0610-3 - kod 64260502 - nr 20216/102 20.typ ACS 607-0490-3 - kod 64260511 - nr 20216/130 - przekazanie dokumentacji pomiarów kontrolnych wraz z oceną stanu urządzenia - przekazanie do eksploatacji protokołem odbioru ( dla firm zewnętrznych - zawierającym opis zakresu wykonanych prac wraz z danymi i ilościami zastosowanych części ( typy czujników, kabli,itp.) , dla prac własnych potwierdzenia w SAP ) | 1 | usługa |  | 23% | PLN
2 | 121391 | Przegląd falownika P drive MX | Przegląd przemiennika częstotliwości produkcji Schneider Electric Power Drives, VA TECH ELIN EBG Elektronik. Zakres prac: Wykonanie przeglądu okresowego przekształtnika częstotliwości Zakres przeglądu: - Sprawdzenie przyłączy elektrycznych - Archiwizacja konfiguracji ustawień pracy falownika - Kontrola elementów elektronicznych - Kontrola i czyszczenie wnętrza falownika i układów wentylacji - Uruchomienie falownika i przekazanie do eksploatacji - przekazanie dokumentacji pomiarów kontrolnych wraz z oceną stanu urządzenia - przekazanie do eksploatacji protokołem odbioru ( dla firm zewnętrznych - zawierającym opis zakresu wykonanych prac wraz z danymi i ilościami zastosowanych części ( typy czujników, kabli,itp.) , dla prac własnych potwierdzenia w SAP ) | 1 | usługa |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 43722 | Warunki postępowania | VZ010101-wytyczne dla firm zewnętrznych.pdf
2 | 43722 | Warunki postępowania | wytyczne środowiskowe.doc
3 | 43722 | Warunki postępowania | Kopia Harmonogram_R2016_Ekocem.xls
Warunki postępowania
Przed złożeniem oferty należy szczegółowo zapoznać się z miejscem wykonania usługi i lokalnymi warunkami, a zwłaszcza z: • przestrzennym rozmieszczeniem urządzeń i obiektów na placu budowy • miejscami składowania i miejscami pracy • możliwościami dowozu i wywozu materiałów • lokalizacją wysypisk, składowisk odpadów itp. – zgodnie z procedurami obowiązującymi w tym zakresie w Górażdże CEMENT S.A. • przyłączami wody i prądu oraz warunkami korzystania z w/w mediów Komunikacja Wszelka komunikacja w fazie zbierania ofert prowadzona będzie wyłącznie pomiędzy wyznaczonymi przedstawicielami Oferenta a przedstawicielami Górażdże Cement S.A.: Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zapytania ofertowego udzielą: W sprawach technicznych oraz uzgodnienia terminu wizji lokalnej: Pan Jarosław Bugaj, tel. (77) 777 94 80 W kwestiach handlowych: Agnieszka Chmielewska - tel. (77) 777 94 26 e-mail: wszystkich osób - imię.nazwisko@gorazdze.pl Oględzin obiektów można dokonać pod adresem: Dąbrowa Górnicza, ul. Roździeńskiego 14, w godz. 800-1400 po wcześniejszym ustaleniu terminu z w/w przedstawicielami ze strony Zlecającego Ponadto przed złożeniem zapytania ofertowego należy zapoznać się z niżej wymienionymi materiałami, które mogą mieć wpływ na sporządzenie wyceny: • Wytycznymi dla firm zewnętrznych realizujących usługi remontowe, inwestycyjne i dostawy w Górażdże Cement S.A. w zakresie ochrony środowiska – stanowiących załącznik do niniejszego zapytania ofertowego • Wymogami dotyczącymi ochrony środowiska - stanowiących załącznik do niniejszego zapytania ofertowego • Harmonogram prac remontowych • Zakresem remontu Warunkiem przystąpienia do składania ofert jest posiadanie przez firmę minimalnie 6 letniego doświadczenia w wykonywaniu danego rodzaju i zakresu remontu, oraz posiadanie wystarczających zasobów ludzkich, jak również firma powinna posiadać odpowiednie narzędzia i urządzenia niezbędne do wykonania założonego typu prac na danym urządzeniu