## Positions
ID |  | Offer for: | [6 empty] | en | en
486313 |  | Dostawa elementów automatyki i osprzętu elektrycznego |  |  |  | Comment to offer:
LP | ID | Criterion | Description | Your suggestion / comment
1 | 1630923 | Koszt dostawy | Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić
2 | 1630924 | Warunki płatności | przelew 30 dni, proszę potwierdzić
Item no. | ID | PRODUCT NAME | DESCRIPTION | QUANTITY | UNIT | Price/unit | VAT | CURRENCY
1 | 995753 | PXF LightingPanel LED PRATO 36W 4000k 600x600 PF4091062 |  | 24 | pc. |  | 23% | PLN
2 | 995754 | Zestaw montażowy do sufitu G/K PF4091025 |  | 24 | pc. |  | 23% | PLN
3 | 995755 | MABOFundament słupa oświetleniowego F100 |  | 2 | pc. |  | 23% | PLN
4 | 995756 | MABOSłup oświetleniowy 6m 06, śr. czopu 60mm, posadowienie F |  | 2 | pc. |  | 23% | PLN
5 | 995757 | MABOWysięgnik łukowy WLM, dł. 1m, ukł. ramiom A, na czop słupa 60mm, śr. końcówki 60mm |  | 2 | pc. |  | 23% | PLN
6 | 995758 | Oprawa uliczna BGP292 LED120 75W/740 10440lm II DM11 48/60S IP66 Philips |  | 1 | pc. |  | 23% | PLN
7 | 995759 | Wkładka warystorowa BY1-C Uc 280V In 20kA Imax 40kA PRO-TEC |  | 2 | pc. |  | 23% | PLN
8 | 995760 | Rozgałęźnik elektryczny potrójny gumowy z zatyczką PCE |  | 5 | pc. |  | 23% | PLN
9 | 995761 | Taśma izolacyjna czarna SCOTCH super 33+ |  | 100 | pc. |  | 23% | PLN
10 | 995762 | Przekaźnik kolejności zaniku faz RM17TU00 |  | 6 | pc. |  | 23% | PLN
11 | 995763 | Sonda hydrostatyczna Aplisens SG-25S zakres 0:4 mH2O 4:20mAz kablem (neoprenowym) 10mb | Aplisens | 4 | pc. |  | 23% | PLN
12 | 995764 | Żarówka WLS 100W E-40 SODOWA |  | 10 | pc. |  | 23% | PLN
13 | 995765 | Żarówka WLS 150W E-40 SODOWA |  | 10 | pc. |  | 23% | PLN
14 | 995766 | Żarówka WLS 150W E-40 SODOWA |  | 10 | pc. |  | 23% | PLN
15 | 995767 | Żarówka MIX 160W E-27 |  | 10 | pc. |  | 23% | PLN
16 | 995768 | Zasilacz na szynę HDR60-24 24V 2,5A |  | 3 | pc. |  | 23% | PLN
17 | 995769 | Przekaźnik R2M-2012-23-5230 - 230V 5A |  | 10 | pc. |  | 23% | PLN
18 | 995770 | Przekaźnik R2M-2012-23-1024 - 24V 5A |  | 5 | pc. |  | 23% | PLN
19 | 995771 | Przewód YDYżo 3 X 1,5 |  | 200 | m |  | 23% | PLN
20 | 995772 | Przewód YDYżo 3 X 2,5 |  | 100 | m |  | 23% | PLN
21 | 995773 | Stycznik DILM65-30kW 230V50HZ/240V/60Hz |  | 1 | pc. |  | 23% | PLN
22 | 995774 | Automat zmierzchowy AWZ 16A |  | 3 | pc. |  | 23% | PLN
23 | 995775 | Złączka elektroinstalacyjna WAGO 3 x 0,2 - 4mm (221-413) |  | 200 | pc. |  | 23% | PLN
24 | 995776 | Wyłącznik nadprądowy S 303 C 50A |  | 2 | pc. |  | 23% | PLN
25 | 995777 | Opaska zaciskowa 160 X 4 |  | 10 | pc. |  | 23% | PLN
26 | 995778 | Opaska zaciskowa 290 X 4,5 |  | 6 | pc. |  | 23% | PLN
27 | 995779 | Opaska zaciskowa 380 X 7 |  | 10 | pc. |  | 23% | PLN
28 | 995780 | Opaska zaciskowa 470 X 7 |  | 10 | pc. |  | 23% | PLN
29 | 995781 | Opaska zaciskowa 812 X 9 |  | 5 | pc. |  | 23% | PLN
30 | 995782 | Przycisk LPC BL103 | LOVATO | 2 | pc. |  | 23% | PLN
31 | 995783 | Przycisk LPC BL104 | LOVATO | 3 | pc. |  | 23% | PLN
32 | 995784 | Źródło światła LED LPX LP M3 | LOVATO | 2 | pc. |  | 23% | PLN
33 | 995785 | Źródło światła LED LPX LP M4 | LOVATO | 2 | pc. |  | 23% | PLN
34 | 995786 | Źródło światła LED LPX LP B4 | LOVATO | 1 | pc. |  | 23% | PLN
35 | 995787 | Zestyk NO LPX C10 | LOVATO | 9 | pc. |  | 23% | PLN
36 | 995788 | Zestyk NC LPX C01 | LOVATO | 2 | pc. |  | 23% | PLN
37 | 995789 | Adapter montażowy LPX AU120 | LOVATO | 8 | pc. |  | 23% | PLN
38 | 995790 | Przełącznik LPC S130 | LOVATO | 3 | pc. |  | 23% | PLN
39 | 995791 | Wyłącznik silnikowy SM1P 0400 | LOVATO | 2 | pc. |  | 23% | PLN
40 | 995792 | Styki pomocnicze SM1X12 11 | LOVATO | 2 | pc. |  | 23% | PLN
41 | 995793 | Ochronnik przepięciowy SG2 1N A300 | LOVATO | 1 | pc. |  | 23% | PLN
42 | 995794 | Stycznik BF09 10 A230 | LOVATO | 2 | pc. |  | 23% | PLN
43 | 995795 | Styki pomocnicze BFX10 22 | LOVATO | 2 | pc. |  | 23% | PLN
44 | 995796 | Przekaźnik HR60 4C A230 | LOVATO | 3 | pc. |  | 23% | PLN
45 | 995797 | Przekaźnik HR60 4C D024 | LOVATO | 6 | pc. |  | 23% | PLN
46 | 995798 | Podstawa przekaźnika HR6XS4 S42 | LOVATO | 9 | pc. |  | 23% | PLN
47 | 995799 | Przekaźnik kontroli faz PMV70 A575 | LOVATO | 1 | pc. |  | 23% | PLN
48 | 995800 | Przekaźnik czasowy TM P | LOVATO | 1 | pc. |  | 23% | PLN
49 | 995801 | Moduł światła pulsującego 8 LT7 GL B4 | LOVATO | 1 | pc. |  | 23% | PLN
50 | 995802 | Żarówka LED 8 LT7 ALL B8 | LOVATO | 1 | pc. |  | 23% | PLN
51 | 995803 | Moduł podstawowy 8 LT7 CP 01G | LOVATO | 1 | pc. |  | 23% | PLN
52 | 995804 | Stojak montażowy 8 LT7 BP 03G | LOVATO | 1 | pc. |  | 23% | PLN
53 | 995805 | Regulator poziomu cieczy LVFS N1 W 15 - LOVATO | LOVATO | 6 | pc. |  | 23% | PLN
54 | 995806 | Wyłącznik różnicowoprądowy 25A 4P 30mA Legrand lub ABB |  | 2 | pc. |  | 23% | PLN
55 | 995807 | Wyłącznik C16 3P |  | 2 | pc. |  | 23% | PLN
56 | 995808 | Wyłącznik C1 1P |  | 1 | pc. |  | 23% | PLN
57 | 995809 | Wyłącznik C2 1P |  | 2 | pc. |  | 23% | PLN
58 | 995810 | Wyłącznik C3 1P |  | 1 | pc. |  | 23% | PLN
59 | 995811 | Wyłącznik B16 1P |  | 6 | pc. |  | 23% | PLN
60 | 995812 | Transformator sieciowy 230V 100VA napięcie wtórne 24V i 12V na szynę TH 35 |  | 1 | pc. |  | 23% | PLN
61 | 995813 | Termostat na szynę TH35 60° |  | 1 | pc. |  | 23% | PLN
62 | 995814 | Grzałka do szafy sterowniczej 230V 50W |  | 1 | pc. |  | 23% | PLN
63 | 995815 | Przewód LGY 1 biały |  | 100 | m |  | 23% | PLN
64 | 995816 | Przełącznik zasilania ŁK25R-3.8380\OB3 SPAMEL |  | 1 | pc. |  | 23% | PLN
65 | 995817 | Sterownik programowalny EASY 512 DC RC EATON |  | 1 | pc. |  | 23% | PLN
66 | 995818 | Przewód UTP kat. 6 4x2x23 AWG 305m |  | 5 | pc. |  | 23% | PLN
67 | 995819 | Puszka PSC/11 | Simon connect | 4 | pc. |  | 23% | PLN
68 | 995820 | Ramka BMR1/11 | Simon connect | 4 | pc. |  | 23% | PLN
69 | 995821 | Pokrywa gniazda komputerowego BMGKS2P.01/11 | Simon connect | 4 | pc. |  | 23% | PLN
70 | 995822 | Wkład CJ645U | Simon connect | 8 | pc. |  | 23% | PLN
71 | 995823 | Obudowa FP 1105 | HENSEL | 1 | pc. |  | 23% | PLN
72 | 995824 | Zaciski FC PN 20 | HENSEL | 1 | pc. |  | 23% | PLN
73 | 995825 | Płyta przepustowa FP FG 222 | HENSEL | 1 | pc. |  | 23% | PLN
74 | 995826 | Wkładka FP TS 1 | HENSEL | 1 | pc. |  | 23% | PLN
75 | 995827 | Rozłącznik izolacyjny bezpiecznikowy APATOR RBK 00, 160 A, 690 V, nr katalogowy 63-823333-121 zaciski śrubowe | Apator | 4 | pc. |  | 23% | PLN
76 | 995828 | Opończa kablowa nierdzewna z 2 uchwytami wyposażonymi w kausze, do podtrzymania kabla energetycznego o średnicy 25-35mm |  | 2 | pc. |  | 23% | PLN
77 | 995829 | Separator sygnału 4…20mA, zasilanie 24VDC, możliwość zasilania 2 przewodowo przetwornika JMP LUPS-11ME |  | 2 | pc. |  | 23% | PLN
Together:
Attachments
Item no. | ID | Source | Attachment name
Any attachment was added to the proceedings
Conditions of proceeding
<p class="MsoBodyText" align="center" style="text-align:center;tab-stops:12.0cm"><span style="font-family: Garamond, serif; font-size: 11.5pt; text-align: justify; text-indent: 21.3pt;">Zamawiający –&nbsp;</span><span style="font-family: Garamond, serif; font-size: 11.5pt; text-align: justify; text-indent: 21.3pt; font-weight: 700;">Zakład Wodociągów i Kanalizacji, Spółka z o.o</span><span style="font-family: Garamond, serif; font-size: 11.5pt; text-align: justify; text-indent: 21.3pt;">. 71-682 Szczecin, ul Golisza 10,</span><span style="font-family: Garamond, serif; font-size: 11.5pt; text-align: justify; text-indent: 21.3pt; font-weight: 700;">&nbsp;</span><span style="font-family: Garamond, serif; font-size: 11.5pt; text-align: justify; text-indent: 21.3pt;">wpisany w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000063704 w Sądzie Rejonowym Szczecin – Centrum</span><br></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 21.3pt;"><span style="font-size: 11.5pt; font-family: Garamond, serif;">w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 851-26-24-854, kapitał zakładowy – 222 334 500,00, kieruje do Państwa firmy zapytanie ofertowe na realizację poniższego&nbsp; zamówienia.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 21.3pt;"><span style="font-size: 11.5pt; font-family: Garamond, serif;">Zamawiający informuje, iż powyższe postępowanie jest prowadzone w oparciu o Zarządzenie nr 9/2021 Dyrektora Generalnego ZWiK Spółka z o.o. w sprawie: Instrukcji udzielania zamówień sektorowych o wartości nie przekraczającej 130&nbsp;000 zł dla dostaw realizowanych przez Dział Zaopatrzenia – z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (<span style="color: black;">Dz. U. z 2019r. poz. 2019 ze zm.</span>). Wyłączenia dokonano na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 2 wspomnianej ustawy.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 21.3pt;"><span style="font-size: 11.5pt; font-family: Garamond, serif;">&nbsp;</span><span style="font-weight: 700; text-indent: 21.3pt;"><span style="font-family: Garamond, serif;">Oświadczenie o statusie dużego przedsiębiorcy</span></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 21.3pt;"><span style="font-size: 8pt; font-family: Garamond, serif;">Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 935 ze zm.) oraz Załącznika nr 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str.1, z późn. zm.).<o:p></o:p></span></p><p class="MsoBodyText" align="center" style="text-align: center;"><br></p><p class="MsoBodyText" style="margin-top: 6pt; line-height: 21px;"><span style="font-size: 11.5pt; line-height: 23px; font-family: Garamond, serif;"><strong>PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:</strong><o:p></o:p></span></p><p align="center" style="text-align: start;"><font face="Garamond, serif"><span style="font-size: 15.3333px;"><strong>Dostawa elementów automatyki i osprzętu elektrycznego</strong></span></font><br> </p><p class="MsoBodyText" style="margin-top: 6pt; line-height: 21px;"><span style="font-weight: 700;"><span style="font-size: 11.5pt; line-height: 23px; font-family: Garamond, serif;">WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA:</span></span><span style="font-size: 11.5pt; line-height: 23px; font-family: Garamond, serif; color: blue;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoBodyText" style="margin-left: 7.1pt; text-indent: -14.2pt;"><span style="font-size: 11.5pt; font-family: Garamond, serif;">1.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span style="font-size: 11.5pt; font-family: Garamond, serif;">Termin płatności: 30 dni od daty otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoBodyText" style="margin: 2pt 0cm 2pt 7.1pt; text-indent: -14.2pt;"><span style="font-size: 11.5pt; font-family: Garamond, serif;">2.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span style="font-size: 11.5pt; font-family: Garamond, serif;">Warunki dostawy:&nbsp;<u>Magazyn Główny ul. 1 Maja 37 Szczecin.</u><o:p></o:p></span></p><p class="MsoBodyText" style="margin: 2pt 0cm 2pt 7.1pt; text-indent: -14.2pt;"><span style="font-size: 11.5pt; font-family: Garamond, serif;">3.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span style="font-size: 11.5pt; font-family: Garamond, serif;">Preferowany termin dostawy: do 21 dni od daty złożenia zamówienia.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoBodyText" style="margin: 2pt 0cm 2pt 7.1pt; text-indent: -14.2pt;"><span style="font-size: 11.5pt; font-family: Garamond, serif;">4.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span style="font-size: 11.5pt; font-family: Garamond, serif;">Ofertę należy przesłać w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy OPEN NEXUS lub&nbsp; w przypadku braku możliwości złożenia oferty na platformie w formie elektronicznej na adres:<o:p></o:p></span></p><p class="MsoBodyText" style="margin: 2pt 0cm 2pt 7.1pt;"><span style="font-size: 11.5pt; font-family: Garamond, serif;"><a href="mailto:d.zakrzewski@zwik.szczecin.pl">d.zakrzewski@zwik.szczecin.pl</a>&nbsp;. Złożona oferta zostanie dodana przez zamawiającego.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoBodyText" style="margin: 2pt 0cm 2pt 7.1pt; text-indent: -14.2pt;"><span style="font-size: 11.5pt; font-family: Garamond, serif;">5.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span style="font-size: 11.5pt; font-family: Garamond, serif;">Każdy z wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoBodyText" style="margin: 2pt 0cm 2pt 7.1pt; text-indent: -14.2pt;"><span style="font-size: 11.5pt; font-family: Garamond, serif;">6.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span style="font-size: 11.5pt; font-family: Garamond, serif;">Cena oferty ma być podana w polskich złotych i obejmować wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia. Koszty, których wykonawca nie ujął w ofercie, nie zostaną odrębnie opłacone przez Zamawiającego i uważać się będzie, że zostały ujęte w ofercie cenowej przedmiotu zamówienia. Cena oferty winna być wyliczona z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. Wykonawca powinien dokonać zaokrąglenia cen do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoBodyText" style="margin: 2pt 0cm 2pt 7.1pt; text-indent: -14.2pt;"><span style="font-size: 11.5pt; font-family: Garamond, serif;">7.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span style="font-size: 11.5pt; font-family: Garamond, serif;">Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.</span></p><p class="MsoBodyText" style="margin: 2pt 0cm 2pt 7.1pt; text-indent: -14.2pt;"><span style="text-indent: -14.2pt; font-size: 11.5pt; font-family: Garamond, serif;">8<strong> .</strong></span><span style="text-indent: -14.2pt; font-size: 11.5pt; font-family: Garamond, serif;"><strong>Wszelkich informacji udziela p. Dominik Zakrzewski tel. 91-44-26-314; 695 150&nbsp;255.</strong></span></p><p class="MsoBodyText" style="margin: 2pt 0cm 2pt 7.1pt; text-indent: -14.2pt;"><span style="font-size: 11.5pt; font-family: Garamond, serif;">9.</span><span style="font-size: 11.5pt; font-family: Garamond, serif;">&nbsp;Wykonawca nie musi użyć niniejszego formularza, ale musi w stworzonym przez siebie dokumencie zamieścić wszystkie określone w formularzu oświadczenia i informacje.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoBodyText" style="margin: 2pt 0cm 2pt 7.1pt; text-indent: -14.2pt;"><span style="font-size: 11.5pt; font-family: Garamond, serif;">10.</span><span style="font-size: 11.5pt; font-family: Garamond, serif;">&nbsp;Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert wariantowych, to jest przewidujących odmienny niż określony w zapytaniu o cenę sposób wykonania zamówienia. Oferty wariantowe nie będą rozpatrywane.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoBodyText" style="margin: 2pt 0cm 2pt 7.1pt; text-indent: -14.2pt;"><span style="font-size: 11.5pt; font-family: Garamond, serif;">11.</span><span style="font-size: 11.5pt; font-family: Garamond, serif;">&nbsp;Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoBodyText" style="margin: 2pt 0cm 2pt 7.1pt; text-indent: -14.2pt;"><font face="Garamond, serif"><span style="font-size: 11.5pt;">12. <strong>Wykonawca może </strong></span><strong><span style="font-size: 15.3333px;">złożyć</span><span style="font-size: 11.5pt;">&nbsp;&nbsp;ofertę na wybrane przez siebie pozycje.</span></strong></font></p><p class="MsoBodyText" style="margin: 2pt 0cm 2pt 7.1pt; text-indent: -14.2pt;"><span style="font-size: 11.5pt; font-family: Garamond, serif;">13.</span><span style="font-size: 11.5pt; font-family: Garamond, serif;">&nbsp;Wykonawca związany jest złożoną ofertą przez okres 30 dni licząc od daty upływu terminu składania ofert.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoBodyText" align="left"><span style="font-size: 11.5pt; font-family: Garamond, serif;">&nbsp;</span><span style="font-size: 11.5pt; font-family: Garamond, serif;">&nbsp;</span><span style="font-family: Garamond, serif; font-size: 11.5pt;">&nbsp;</span></p>