## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
53872 |  | Opracowanie dokumentacji technicznej remontu układów pomiarowych energii elektrycznej i przyłączenia do systemu nadzoru i rozliczenia WindEx w Cementowni Gorażdże w Choruli. |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 158679 | Spełnienie wymagań określonych w specyfikacji w tym wymagań bhp, środowiska oraz jakościowych | prosimy o potwierdzenie spełnienia wymagań bhp, środowiska oraz jakościowych
2 | 158680 | Termin realizacji | prosze wpisac termin wykonania dokumentacji
3 | 158681 | Termin płatności | wymagane 60 dni
4 | 158682 | Gwarancje | Warunki techniczne wykonania – gwarancja
5 | 158683 | Referencje | prosimy o załączenie co najmniej 2 listów referencyjnych
6 | 158695 | Ważność oferty
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 149416 | Opracowanie dokumentacji technicznej remontu układów pomiarowych energii elektrycznej i przyłączenia do systemu nadzoru i rozliczenia WindEx w Cementowni Gorażdże w Choruli | Wykaz obiektów: 1. Cementownia Górażdże – 32 układy pomiaru energii elektrycznej odbiorców 2. Kopalnia Górażdże - 20 układów pomiaru energii elektrycznej 3. Kopalnie Strzelce Opolskie – rozdzielnia SO-15 8 pól 6 kV, układy nn 20 szt. 4. Stacje przesypowe cementu 7 szt po 10 układów pomiarowych 5. Laboratorium Strzelce Opolskie 1 układ pomiarowy 6. Reklama Gogolin 1 układ pomiarowy 7. Reklama Odrowąż 1 układ pomiarowy 8. Centrum Konferencyjne 1 układ pomiarowy Zakres prac do wykonania: 1. Dobór i wymiana liczników energii elektrycznej czynnej i biernej 2. Wymiana listew SKA na listwy SKA WAGO 3. Przyłączenie do systemu sterowania i nadzoru WindEx 4. Obliczenia 5. Opracowanie dokumentacji 6. Uzgodnienie dokumentacji ze służbami Górażdże CEMENT S.A. 7. Przekazanie wydruków dokumentacji 2 komplety oraz w formie elektronicznej AUTOCAD. 8. Dokumentacji techniczna powinna zawierać - szczegółowy opis - zestawienie materiałów - zestawienie sygnałów, pomiarów itd. - schematy ogólne - schematy koordynacyjne - schematy ideowe - schematy montażowe - widoki szaf i rozmieszczenie aparatów - powiązania Cenę prosimy podać łączną i dla poszczególnych obiektów | 1 | usługa |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 53872 | Warunki postępowania | Załącznik Kodeks etyczny dostawców.doc
2 | 53872 | Warunki postępowania | Wymagania BHP wobec podmiotów zewnętrznych.docx
3 | 53872 | Warunki postępowania | VZ010101-wytyczne dla firm zewnętrznych_nowe wrzesień 2015.doc
4 | 53872 | Warunki postępowania | Harmonogram 2016.docx
Warunki postępowania
W imieniu Górażdże Cement S.A. zapraszamy Państwa do złożenia oferty na wykonanie usługi w zakresie jak poniżej. Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na Opracowanie dokumentacji technicznej remontu układów pomiarowych energii elektrycznej i przyłączenia do systemu nadzoru i rozliczenia WindEx w Cementowni Górażdże w Choruli. Wykaz obiektów: 1. Cementownia Górażdże – 32 układy pomiaru energii elektrycznej odbiorców 2. Kopalnia Górażdże - 20 układów pomiaru energii elektrycznej 3. Kopalnie Strzelce Opolskie – rozdzielnia SO-15 8 pól 6 kV, układy nn 20 szt. 4. Stacje przesypowe cementu 7 szt po 10 układów pomiarowych 5. Laboratorium Strzelce Opolskie 1 układ pomiarowy 6. Reklama Gogolin 1 układ pomiarowy 7. Reklama Odrowąż 1 układ pomiarowy 8. Centrum Konferencyjne 1 układ pomiarowy Zakres prac do wykonania: 1. Dobór i wymiana liczników energii elektrycznej czynnej i biernej 2. Wymiana listew SKA na listwy SKA WAGO 3. Przyłączenie do systemu sterowania i nadzoru WindEx 4. Obliczenia 5. Opracowanie dokumentacji 6. Uzgodnienie dokumentacji ze służbami Górażdże CEMENT S.A. 7. Przekazanie wydruków dokumentacji 2 komplety oraz w formie elektronicznej AUTOCAD. 8. Dokumentacji techniczna powinna zawierać - szczegółowy opis - zestawienie materiałów - zestawienie sygnałów, pomiarów itd. - schematy ogólne - schematy koordynacyjne - schematy ideowe - schematy montażowe - widoki szaf i rozmieszczenie aparatów - powiązania Wszelkich dodatkowych informacji udziela Pan Jan Lakota tel. 77 777 84 78 lub 609368648 e-mail: jan.lakota@gorazdze.pl Załączniki: 1. Kodeks etyczny dostawców 2. Wytyczne dla firm zewnętrznych realizujących usługi remontowe, inwestycyjne i dostawy w Górażdże Cement S.A. 3. Wymagania BHP wobec podmiotów zewnętrznych obowiązujące w Górażdże Cement S.A.