## Positions
ID |  | Offer for: | [6 empty] | en | en
723219 |  | Zaprojektowanie i wykonanie montażu przyłącza energetycznego dla lokali użytkowych położonych w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 248 w Poznaniu wraz z montażem linii zasilających i rozdzielnic. |  |  |  | Comment to offer:
LP | ID | Criterion | Description | Your suggestion / comment
1 | 2370246 | Termin realizacji | a) 80 dni w zakresie wykonania Dokumentacji oraz uzyskania warunków, uzgodnień i pozwoleń licząc od dnia zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem, iż złożenie Zamawiającemu tej części Dokumentacji powinno nastąpić nie później niż 7 dni przed upływem tego terminu, b) pełnienia Nadzoru autorskiego – od dnia protokolarnego przekazania terenu robót do dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Robót, c) w zakresie wykonania robót oraz sporządzenia Dokumentacji Powykonawczej – 50 dni licząc od dnia protokolarnego przekazania terenu robót, z zastrzeżeniem, że termin na zgłoszenie Zamawiającemu gotowości do końcowego odbioru robót i przekazanie Dokumentacji Powykonawczej wraz z zaświadczeniem organu winno nastąpić nie później niż 7 dni przed upływem tego terminu. Prosimy potwierdzić wpisując "Akceptuję"
2 | 2370247 | Tajemnica przedsiębiorstwa | Prosimy o wskazanie w polu obok wykazu zastrzeżonych dokumentów i dołączenie ich w oddzielnym pliku poprzez kliknięcie ikony "spinacza" wraz z uzasadnieniem, które wykaże, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W przypadku braku informacji do zastrzeżenia jako tajemnica przedsiębiorstwa, prosimy pozostawić pole jako puste.
3 | 2370249 | Ogólne Warunki Zamówienia (OWZ) oraz Ogólne Warunki Umowy (OWU) | Prosimy potwierdzić akceptację OWZ oraz OWU wpisując "Akceptuję"
4 | 2370250 | Klauzula informacyjna RODO | Prosimy potwierdzić zapoznanie się z klauzulą informacyjną RODO wpisując "Zapoznaliśmy się"
5 | 2370251 | Istotne Postanowienia Umowne | Prosimy potwierdzić akceptację Istotnych Postanowień umownych wpisując "Akceptuję"
6 | 2370252 | Doświadczenie | Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że dysponuje co najmniej jedną osobą mogącą wykonywać samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, elektroenergetycznych
Item no. | ID | PRODUCT NAME | DESCRIPTION | QUANTITY | UNIT | Price/unit | VAT | CURRENCY
1 | 1368301 | Wykonanie Dokumentacji (w tym za przeniesie majątkowych praw autorskich) | Proszę o wskazanie ceny za dokumentację . Opis przedmiotu zamówienia zawierają: Program Funkcjonalno-Użytkowy i Istotne Postanowienia Umowne, stanowiące załącznik do postępowania | 1 | pc. |  | 23% | PLN
2 | 1368318 | Wykonanie Robót (w tym wykonanie Dokumentacji Powykonawczej) | Opis przedmiotu zamówienia zawierają: Program Funkcjonalno-Użytkowy i Istotne Postanowienia Umowne, stanowiące załącznik do postępowania | 1 | pc. |  | 23% | PLN
3 | 1368322 | Pełnienie Nadzoru autorskiego | Opis przedmiotu zamówienia zawierają: Program Funkcjonalno-Użytkowy i Istotne Postanowienia Umowne, stanowiące załącznik do postępowania | 1 | pc. |  | 23% | PLN
Together:
Attachments
Item no. | ID | Source | Attachment name
1 | 723219 | Conditions of proceeding | IPU REGULAMIN ul. Grunwaldzka 248.pdf
2 | 723219 | Conditions of proceeding | PFU Grunwaldzka 248.pdf
Conditions of proceeding
<p><span id="docs-internal-guid-039d93c1-7fff-c6ca-8953-6f12cee6c1da"></span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; font-size: 11pt; white-space: pre-wrap;"><strong>Szanowni Państwo,</strong></span><br></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> informujemy o postępowaniu prowadzonym przez <strong>Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu</strong>, w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji, polegającym na: Zaprojektowaniu i wykonaniu montażu przyłącza energetycznego dla lokali użytkowych położonych w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 248 w Poznaniu wraz z montażem linii zasilających i rozdzielnic. <u>Dodatkowe informacje związane z przedmiotem zamówienia: Istotne P</u></span><u style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; font-size: 11pt; white-space: pre-wrap;">ostanowienia Umowne stanowiące załącznik do postępowania.</u></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><u style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; font-size: 11pt; white-space: pre-wrap;"><br></u></p><p class="western" align="justify" style="margin-right: -0cm; line-height: 115%"> <span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal;"><font color="#000000" style=""><font face="Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif" style=""><font style="font-size: 12pt;"><span style="background: rgb(240, 242, 244);">Dodatkowe informacje dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia:</span></font></font></font></span></p><p class="western" align="justify" style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; line-height: 0.48cm; background: transparent;"> <font face="Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif"><font style="font-size: 12pt"><span style="background: #f0f2f4">Przedmiot zamówienia powinien być wykonany zgodnie z:</span></font></font></p><p class="western" align="justify" style="margin-left: 1.75cm; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; line-height: 0.48cm; text-indent: -0.25cm;"> <font face="Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif"><font style="font-size: 10pt"><span style="background: #f0f2f4"><font style="font-size: 12pt">1) warunkami określonymi w niniejszym dokumencie,</font></span></font></font></p><p class="western" align="justify" style="margin-left: 1.53cm; margin-bottom: 0cm; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; line-height: 100%;"> <font face="Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif"><font style="font-size: 10pt"><span style="background: #f0f2f4"><font style="font-size: 12pt">2) obowiązującymi normami, przepisami prawa oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej, w tym w szczególności przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 1333 z późn. zm.),</font></span></font></font></p><p class="western" align="justify" style="margin-left: 1.53cm; margin-bottom: 0cm; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; line-height: 100%;"> <font face="Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif"><font style="font-size: 10pt"><span style="background: #f0f2f4"><font style="font-size: 12pt">3) normami techniczno - budowlanymi, Polskimi Normami, mającymi bezpośrednie zastosowanie dyrektywami i normami Unii Europejskiej oraz sztuką budowlaną.</font></span></font></font></p><p class="western" align="justify" style="margin-left: 1.53cm; margin-bottom: 0cm; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; line-height: 100%;"><br></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny. <strong>Integralną częścią dokumentacji niniejszego postępowania są:</strong> - OGÓLNE WARUNKI ZAMÓWIENIA <a href="https://drive.google.com/file/d/1qdPu1UOZ3nKdx2Nr6Q9N9PrmPiAOJN3h/view?usp=sharing">do pobrania tutaj</a> - OGÓLNE WARUNKI UMOWY <a href="https://drive.google.com/file/d/1HUmU3Jgp286LBoqh69TpzdzjFRsgSrTN/view?usp=sharing">do pobrania tutaj</a> - Klauzula informacyjna RODO <a href="https://drive.google.com/file/d/1g6MWu61fKAVrIuyuFPiYGNJj8RoBVNHG/view?usp=sharing">do pobrania tutaj</a></span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> <strong>WSKAZÓWKA:</strong> <em>Poniższy formularz ofertowy jest formularzem elektronicznym – po wpisaniu wartości netto i ustawieniu odpowiedniej stawki podatku VAT, system automatycznie przeliczy Państwa ofertę na wartość brutto. Jednakże w przypadku, gdy do zamówienia niezbędne będzie zastosowanie dwóch różnych stawek podatku VAT, należy na liście rozwijanej w kolumnie „VAT” wybrać pozycję „Różna stawka VAT”, następnie zarówno wartość netto jak i brutto oferty w sekcji „Przedmiot zamówienia” wypełnić ręcznie. </em><br></span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"><em><br></em></span></p><br><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.</span></p><br><br><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">W przypadku pytań:&nbsp;</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "<strong>Wyślij wiadomość do zamawiającego</strong>" lub pod nr tel. (61) 415-8869</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od&nbsp; </span><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">8:00</span><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> do </span><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">17:00</span><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">.</span></p><ul style="margin-bottom: 0px;"><li dir="ltr" style="list-style-type: disc; font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre;"><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;" role="presentation"><span style="font-size: 11pt; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">tel. 22 101 02 02</span></p></li><li dir="ltr" style="list-style-type: disc; font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre;"><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;" role="presentation"><span style="font-size: 11pt; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">e-mail: cwk@platformazakupowa.pl</span></p></li></ul><br><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.&nbsp;</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-style: italic; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.</span></p>