## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
918421 |  | Napęd elektryczny wieloobrotowy regulacyjny SAR07.6 bez sterownika, zasilanie 3x400V, 50Hz - Zapytanie poniżej progu - 39/FZ/2024 |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 2983886 | Termin dostawy | Proszę podać
2 | 2983889 | Dokumenty | Aktualne karty doboru urządzeń i inne dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań technicznych Zamawiającego.
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 1669187 | Napęd elektryczny wieloobrotowy regulacyjny SAR07.6 bez sterownika, zasilanie 3x400V, 50Hz | 1. Kod produktu SAR07.6-F10-B3-3ph/400V/50Hz-S4-25%-KS-A0001-6-8-11-21.2-22.01-10.1-1T-S0-105-N-30-70-IP68. 2. Rodzaj pracy S4-25%. 3. Połączenie z armaturą F10/B3. 4. Moment obrotowy 60Nm, czas przestawienia 60-90 sekund. 5. Mikrowyłączniki drogowe NO/NC, mikrowyłączniki momentowe NO/NC. 6. Stopień ochrony IP68, temperatura otoczenia -30 do 70oC. 7. Mechaniczny wskaźnik położenia. 8. Elektroniczny nadajnik położenia RWG 4-20mA, 2-przewodowy. | 1 | szt. |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
W tym postępowaniu nie dodano żadnych załączników
Warunki postępowania
<p><strong>Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej&nbsp;Spółka z o.o. w Bydgoszczy</strong> zaprasza Wykonawców do składania ofert w Zapytaniu o cenę dla postępowania na:</p><p><span style="font-size:11.0pt;line-height:107%; font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family: Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-ansi-language:PL;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:AR-SA">Napęd elektryczny wieloobrotowy regulacyjny SAR07.6 bez sterownika, zasilanie 3x400V, 50Hz.</span><br></p><p>1. Zamawiający nie ponosi żadnych innych kosztów związanych z&nbsp;realizacją zamówienia, np. kosztów dostawy.<br></p><p>2. Wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia w tym koszt transportu /przesyłki leżą po stronie Wykonawcy.<br></p><p>3. Wykonawca gwarantuje, że produkt jest nowy, fabrycznie zapakowany i wolny od wad.</p><p>4. W przypadku dostarczenia towaru niezgodnego z opisem zamieszczonym na platformie zakupowej Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zwrotu towaru na koszt Wykonawcy.<br></p><p>5. Termin płatności na rzecz Wykonawcy wynosi 30 dni od daty realizacji zamówienia oraz otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.<br></p><p>6. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, zgodnie z określonymi w postępowaniu kryteriami wyboru oferty.&nbsp;</p><p>7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie (nawet po dokonaniu wyboru ofert) bez podania przyczyny i powiadomienia lub zakończenia postępowania bez wybrania oferenta.&nbsp;</p><p>8. Złożenie oferty przez Wykonawcę jest jednoznaczne z akceptacją warunków określonych w&nbsp;zaproszeniu.<br></p><p>9. Ofertę można złożyć poprzez platformę do dnia 29.04.2024 r. do godz. 10:00.&nbsp;</p><p><u><br></u></p><p><u>Zastrzegamy, że postępowanie nie musi zakończyć się wyborem wykonawcy.</u><br></p><p><strong>W przypadku pytań:&nbsp;</strong><br></p><p>- merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza&nbsp;"<strong>Wyślij wiadomość</strong>"&nbsp;lub pod adresem <strong>zaopatrzenie@kpec.bydgoszcz.pl&nbsp;</strong></p><p>-&nbsp;związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr&nbsp;<strong>22 101 02 02</strong>, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach&nbsp;<strong>7:00 do 17:00.</strong></p><p><strong>Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.&nbsp;</strong></p><p><em>Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.</em></p><p><i></i></p><p> </p>